## 1概要
No | 事務所名 | 氏名 | 所在地 | 電話 | 事務所 | [5 empty] | 構造設計概要書 |  |  |  |  | PAGE - |  | 104
1 |  |  |  |  | 名等は | §1. 建築物の概要
2 |  |  |  |  | 事前に |  | 1.工事 名称 |  |  | *************新築工事
3 |  |  |  |  | 入力し |  | 2.敷地の位置 |  |  | 福岡県**************
4 |  |  |  |  | No(1-5) |  | 3.設 計 者 |  | (1) | 建築士事務所名 |  |  | 黒部******************
5 | 黒部****************** | 黒部************** | 福岡県************ | **-****-**** | を使用 |  |  |  |  | 設計者 |  | 氏名 |  | 黒部************** |  |  |  | 印
|  | Page - | 104 | ←不要=0 | [5 empty] | 所在地 | 福岡県************ |  |  |  | 電話 | **-****-****
1. 工事名称 |  |  | *************新築工事 | [5 empty] | (2) | 構造設計事務所名 |  |  | 黒部******************
2. 敷地の位置 |  |  | 福岡県************** | [6 empty] | 設計者 |  | 氏名 |  | 黒部************** |  |  |  | 印
3. 建築士事務所名(上表のNo) |  |  | 5 | 右記に直接入力可 | [5 empty] | 所在地 | 福岡県************ |  |  |  | 電話 | **-****-****
構造 事務所名(上表のNo) |  |  | 5 | 右記に直接入力可 |  |  | 4.建物 用途 |  |  | 共同住宅
4. 建物用途 |  |  | 共同住宅 |  |  |  | 5.構造 規模 |  |  | 階数 | 地下 | 2 | 地上 | 12 | 塔屋 | 2 |  | 階
5. 構造規模 |  | 塔屋 | 2 | 階 |  |  | 6.構造 種別 |  |  | 鉄筋コンクリート造
|  | 地上 | 12 | 階 |  |  | 7.工事 種別 |  |  | 新築 |  |  |  |  | m |  |  | m
|  | 地下 | 2 | 階 |  |  | 8.建築延面積 |  |  | 構造上略算延面積 |  | 4920 | m2 | 軒高 | 33.6 | 最高高さ |  | 38.6
6. 構造種別 (主体) S=1,RC=2 |  |  | 2 | ,SRC=3 |  |  | 9.増築 予定 |  |  | □有 | □無
7. 工事種別 |  |  | 新築 |  |  |  | 10.略 図 |  |  | 伏図、軸組図 |  |  | 計算書 | 1 | Page ～ | 2 | Page 参照
8. 建築延面積等 |  | 軒高 | 33.6 | (m) |  | §2. 荷重および外力
|  | 最高高さ | 38.6 | (m) |  |  | 1.固定 荷重 | [5 empty] | 計算書 | 3 | Page ～ | 4 | Page 参照
9. 増築予定 |  | 有=1,無=0 | 2 | ←<0,1> |  |  | 2.積載 荷重 |  |  | 令85以外の荷重 □有 □無 |  |  | 計算書 | 1 | Page ～ | 2 | Page 参照
10. 略図 |  | Page 始｜終 | 1 | 2 |  |  | 3.設備 荷重 |  |  | 高架水槽 |  | 100 | kN | 1 | 基
1. 固定荷重 |  | Page 始｜終 | 3 | 4 | 有,無 |  |  |  |  | エレベータ |  | 100 | kN | 1 | 基
2. 積載荷重令85外 有=1,無=0 |  |  | 2 | ←<0,1> | 等数値 |  |  |  |  | 冷却塔 |  | 100 | kN | 1 | 基
|  | Page 始｜終 | 1 | 2 | 入力で |  | 4.特殊 荷重 |  |  | □有 | □無 | 特殊荷重名 |  | QQQ
3. 設備荷重 |  | 高架ﾀﾝkN¦基 | 100 | 1 | 指定値 |  | 5.屋上突出物 |  |  | □有 | □無 | 突出物 名 |  | WWW
|  | ＥＶ kN¦基 | 100 | 1 | 以外は |  | 6.水 平 力
|  | 冷却塔kN¦基 | 100 | 1 | 選択ﾅｼ |  | (1)構造諸元 |  | 地震力 | 地 震 地 域 係 数 |  |  |  | Z = | 0.8
4. 特殊荷重 有1,無0｜荷重名 |  |  | 2 | QQQ | となる |  |  |  |  | 地 盤 種 別 |  |  |  | 2 | 種地盤 | Tc = |  | 0.6
5. 屋上突出物 有1,無0｜物名 |  |  | 2 | WWW | (全入力 |  |  |  |  | 設計用一次固有周期 |  |  |  | T = | 0.71333 | □略算 |  | □精算
6. 地震力 |  | 地域係数 Z | 0.8 |  | で共通) |  |  |  |  | 振 動 特 性 係 数 |  |  |  | Rt = | 0.99286 | α = |  | 0.123
|  | 地盤種別 | 2 | ←<1,2,3> | [5 empty] | 標準層せん断力係数 |  |  |  | Co = | 0.2
| 1次固有周期 | 精算1,略算0 | 2 | ←<0,1> | [5 empty] | 地 下 震 度 |  |  |  | K = | 0.1
|  | S造比率 α= | 0.123 | 0≦α≦1 |  |  |  |  | 風圧力 | 令39 告示 109 |  |  |  | 風圧力の低減 |  | □有 |  | □無
|  | 標準層ｾﾝ Co | 0.2 | [6 empty] | 令87 告示1454 |  |  |  | 風圧力の割増 |  | □有 |  | □無
|  | 地下震度 K | 0.1 |  |  |  | (2)設計用層せん断力
| 風圧力 低減 | 有=1,無=0 | 2 | ←<0,1> |  |  | 地 震 力
| 割増 | 有=1,無=0 | 2 | ←<0,1> |  |  | 階 | Wi | ∑Wi | αi | 1/√αi | 2T/ | Ai | Ci | Qi | 床面積 |  | Wi/A
地震力 |  | 階数値 | Wi(kN) | A(m2) |  |  |  | (kN) | (kN) |  | -αi | 1+3T |  | k | (kN) | A(m2) |  | (kN/m2)
|  | 102 | 3900 | 300 | 建物の |  | PH2 | 3900 | 3900 | 0 | 0 | 0 | k = | 1 | 3900 | 300 |  | 13
階数値を |  | 101 | 3913 | 301 | 表示 |  | PH1 | 3913 | 7813 | 0 | 0 | 0 | k = | 1 | 7813 | 301 |  | 13
塔屋 は >100 |  | 12 | 3926 | 302 | 全階数 |  | 12 | 3926 | 11739 | 0.21044 | 1.9695 | 0.45435 | 1.8948 | 0.30101 | 3533.5406 | 302 |  | 13
地階 は 負値 |  | 11 | 3939 | 303 | は16階 |  | 11 | 3939 | 15678 | 0.28105 | 1.6052 | 0.45435 | 1.7293 | 0.27472 | 4307.0521 | 303 |  | 13
とし |  | 10 | 3952 | 304 | までで |  | 10 | 3952 | 19630 | 0.3519 | 1.3338 | 0.45435 | 1.606 | 0.25513 | 5008.2362 | 304 |  | 13
|  | 9 | 3965 | 305 | これを |  | 9 | 3965 | 23595 | 0.42298 | 1.1146 | 0.45435 | 1.5064 | 0.23931 | 5646.4814 | 305 |  | 13
(例) |  | 8 | 3978 | 306 | 超える |  | 8 | 3978 | 27573 | 0.49429 | 0.92807 | 0.45435 | 1.4217 | 0.22584 | 6227.1966 | 306 |  | 13
(PH2)→(102) |  | 7 | 3991 | 307 | 場合は |  | 7 | 3991 | 31564 | 0.56584 | 0.76356 | 0.45435 | 1.3469 | 0.21397 | 6753.7619 | 307 |  | 13
(PH1)→(101) |  | 6 | 4004 | 308 | 別途 |  | 6 | 4004 | 35568 | 0.63761 | 0.61472 | 0.45435 | 1.2793 | 0.20323 | 7228.3989 | 308 |  | 13
(B1) → (-1) |  | 5 | 4017 | 309 | 添付 |  | 5 | 4017 | 39585 | 0.70962 | 0.47747 | 0.45435 | 1.2169 | 0.19332 | 7652.6126 | 309 |  | 13
(B2) → (-2) |  | 4 | 4030 | 310 | などが |  | 4 | 4030 | 43615 | 0.78187 | 0.34905 | 0.45435 | 1.1586 | 0.18405 | 8027.4376 | 310 |  | 13
|  | 3 | 4043 | 311 | 必要 |  | 3 | 4043 | 47658 | 0.85435 | 0.22754 | 0.45435 | 1.1034 | 0.17528 | 8353.585 | 311 |  | 13
右表中の |  | 2 | 4056 | 312 |  |  | 2 | 4056 | 51714 | 0.92706 | 0.11154 | 0.45435 | 1.0507 | 0.16691 | 8631.5347 | 312 |  | 13
震度ｋを |  | 1 | 4069 | 313 |  |  | 1 | 4069 | 55783 | 1 | 0 | 0.45435 | 1 | 0.15886 | 8861.597 | 313 |  | 13
修正 |  | -1 | 4082 | 314 |  |  | B1 | 4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | k = | 0.08 | 9188.157 | 314 |  | 13
|  | -2 | 4095 | 315 |  |  | B2 | 4095 | 0 | 0 | 0 | 0 | k = | 0.08 | 9515.757 | 315 |  | 13
|  |  | ∑A = | 4920 |  |  | 風 圧 力
§1. 8. 構造上略算延面積に自動入力 ←---┘ | [6 empty] | 階 | Ｘ方向 |  |  |  |  | Ｙ方向
| 風圧力の表示 有=1, 無=0 → |  |  | 1 |  |  |  | 風圧力(kN) |  | 地震力(kN) |  | 採用値 | 風圧力(kN) |  | 地震力(kN) |  |  | 採用値
風圧力 |  | 階数値 | xPi(kN) | yPi(kN) |  |  |  | Pi | ∑Pi | 1+0.7β | Qi |  | Pi | ∑Pi | 1+0.7β | Qi
|  | 102 | 10 | 10 | 右表中 |  | PH2 | 10 | 10 | 1 | 3900 | 地震力 | 10 | 10 | 1 | 3900 |  | 地震力
|  | 101 | 11 | 11 | 1+0.7β |  | PH1 | 11 | 21 | 1 | 7813 | 地震力 | 11 | 21 | 1 | 7813 |  | 地震力
|  | 12 | 11 | 11 | (max1.5) |  | 12 | 11 | 32 | 1 | 3533.5406 | 地震力 | 11 | 32 | 1 | 3533.5406 |  | 地震力
|  | 11 | 11 | 11 | 値は |  | 11 | 11 | 43 | 1 | 4307.0521 | 地震力 | 11 | 43 | 1 | 4307.0521 |  | 地震力
|  | 10 | 11 | 11 | 必要に |  | 10 | 11 | 54 | 1 | 5008.2362 | 地震力 | 11 | 54 | 1 | 5008.2362 |  | 地震力
|  | 9 | 11 | 11 | 応じて |  | 9 | 11 | 65 | 1 | 5646.4814 | 地震力 | 11 | 65 | 1 | 5646.4814 |  | 地震力
|  | 8 | 11 | 11 | 直接 |  | 8 | 11 | 76 | 1 | 6227.1966 | 地震力 | 11 | 76 | 1 | 6227.1966 |  | 地震力
|  | 7 | 11 | 11 | 入力 |  | 7 | 11 | 87 | 1 | 6753.7619 | 地震力 | 11 | 87 | 1 | 6753.7619 |  | 地震力
|  | 6 | 11 | 11 |  |  | 6 | 11 | 98 | 1 | 7228.3989 | 地震力 | 11 | 98 | 1 | 7228.3989 |  | 地震力
|  | 5 | 11 | 11 |  |  | 5 | 11 | 109 | 1 | 7652.6126 | 地震力 | 11 | 109 | 1 | 7652.6126 |  | 地震力
|  | 4 | 11 | 11 |  |  | 4 | 11 | 120 | 1 | 8027.4376 | 地震力 | 11 | 120 | 1 | 8027.4376 |  | 地震力
|  | 3 | 11 | 11 | 改 |  | 3 | 11 | 131 | 1 | 8353.585 | 地震力 | 11 | 131 | 1 | 8353.585 |  | 地震力
|  | 2 | 11 | 11 | ペ |  | 2 | 11 | 142 | 1 | 8631.5347 | 地震力 | 11 | 142 | 1 | 8631.5347 |  | 地震力
|  | 1 | 11 | 11 | ｜ |  | 1 | 11 | 153 | 1 | 8861.597 | 地震力 | 11 | 153 | 1 | 8861.597 |  | 地震力
|  | -1 | 11 | 11 | ジ |  | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | -2 | 11 | 11 | ↓ |  | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Note on H39: 修正可
Note on H40: 修正可
Note on H41: 修正可
Note on H42: 修正可
Note on H43: 修正可
Note on H44: 修正可
Note on H45: 修正可
Note on H46: 修正可
Note on H47: 修正可
Note on H48: 修正可
Note on H49: 修正可
Note on H50: 修正可
Note on H51: 修正可
Note on H52: 修正可
Note on H53: 修正可
Note on H54: 修正可
Note on H59: 修正可
Note on H60: 修正可
Note on H61: 修正可
Note on H62: 修正可
Note on H63: 修正可
Note on H64: 修正可
Note on H65: 修正可
Note on H66: 修正可
Note on H67: 修正可
Note on H68: 修正可
Note on H69: 修正可
Note on H70: 修正可
Note on H71: 修正可
Note on H72: 修正可
Note on H73: 修正可
Note on H74: 修正可
Note on K13: 修正可
Note on K59: 修正可
Note on K60: 修正可
Note on K61: 修正可
Note on K62: 修正可
Note on K63: 修正可
Note on K64: 修正可
Note on K65: 修正可
Note on K66: 修正可
Note on K67: 修正可
Note on K68: 修正可
Note on K69: 修正可
Note on K70: 修正可
Note on K71: 修正可
Note on K72: 修正可
Note on K73: 修正可
Note on K74: 修正可
Note on L7: 修正可
Note on L10: 修正可
Note on M15: 修正可
Note on N5: 修正可
Note on N8: 修正可
Note on O6: 修正可
Note on O9: 修正可
Note on O39: 修正可
Note on O40: 修正可
Note on O41: 修正可
Note on O42: 修正可
Note on O43: 修正可
Note on O44: 修正可
Note on O45: 修正可
Note on O46: 修正可
Note on O47: 修正可
Note on O48: 修正可
Note on O49: 修正可
Note on O50: 修正可
Note on O51: 修正可
Note on O52: 修正可
Note on O53: 修正可
Note on O54: 修正可
Note on P29: 修正可
Note on P30: 修正可
Note on P59: 修正可
Note on P60: 修正可
Note on P61: 修正可
Note on P62: 修正可
Note on P63: 修正可
Note on P64: 修正可
Note on P65: 修正可
Note on P66: 修正可
Note on P67: 修正可
Note on P68: 修正可
Note on P69: 修正可
Note on P70: 修正可
Note on P71: 修正可
Note on P72: 修正可
Note on P73: 修正可
Note on P74: 修正可
Note on Q7: 修正可
Note on Q10: 修正可

## 2材料
前シート「§2. 荷重および外力」のつづき | [6 empty] | 7.土 圧 |  | 対 擁壁 | 10.12 | kN/m2 | 対地下外壁 | 12.345 | kN/m2 | PAGE - | 105
7.土圧 | 対 擁壁 |  | 10.12 | (kN/m2) |  |  | 8.水 圧 |  | 地下水位 GL- |  | 10 | m | 設計採用水位 GL- |  | 10 | m
| 対 地下壁 |  | 12.345 | (kN/m2) |  |  | 9.積雪荷重 |  | 最深積雪量 |  | 10 | cm | 単位荷重 |  | 10 | N/m2/cm
8.水圧 | 地下水位GL- |  | 10 | (m) |  |  |  |  | 設計採用荷重 |  | 作業時荷重と兼用 |  |  | 650 | N/m2
| 採用水位GL- |  | 10 | (m) | [学会]値
9.積雪荷重 | 最深積雪量 |  | 10 | (cm) | を示す→ | §3. 使用材料 |  |  | ※ 下記表中の Fc および F値 は各材料の 基準強度(N/mm2) を表す
| 単位荷重 |  | 10 | (N/m2/cm) | [6 empty] | F/3 | F/30 and
| 設計 | 特記 | 作業時荷重と兼用 |  |  |  | a.コンクリ－トの許容応力度 |  |  |  |  | 0.49+F/100 | 2L | 1.5L |  | N/mm2
| 採用 | 荷重 | 650 | (N/m2) |  |  | 使用 | 種類 |  | Fc | 長期 |  | 短期 |  | 備考
§3. 使用材料 |  |  |  |  | [令] | [5 empty] | 圧 縮 | せん断 | 圧 縮 | せん断 | RC重量kN/m3 | ヤング係数
a.普通ｺﾝ Fc= | 18 |  | 2 | ←┐ | ｺﾝｸﾘ短期 |  | 0 | 普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ |  | 18 | 6 | 0.6 | 長期応力 | 長期応力 | 24 | 20596.1042
Fc= | 21 |  | 2 | ｜ | せん断 |  | 0 | 普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ |  | 21 | 7 | 0.7 | に対する | に対する | 24 | 21682.0668
Fc= | 24 |  | 2 | ｜ | 倍率 |  | 0 | 普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ |  | 24 | 8 | 0.73 | 値の | 値の | 24 | 22668.9459
Fc= | 27 |  | 2 | ｜ | 1.5→2倍 |  | 0 | 普通ｺﾝｸﾘ-ﾄ |  | 27 | 9 | 0.76 | 2倍 | 1.5倍 | 24 | 23576.6538
c.鉄筋 SR235 | d00 |  | 2 | ｜ | [6 empty] | 0.7 and 軽骨は0.6 |  | F/15 and | F/10 and | 0.7 and
SD295 | D10-D16 |  | 2 | ｜ | [令] |  | b.鋼材のコンクリ－トに対する許容付着応力度 | [5 empty] | 0.9+2F/75 | 1.35+F/25 | 軽骨は0.6 | N/mm2
SD345 | D19-D25 |  | 2 | ｜ | 上端筋↓ |  | 使用 | 応力種別 |  | Fc | 普通丸鋼 |  | 異型鉄筋 |  | 型鋼 | 備考
SD390 | D29 |  | 2 | ｜ | 梁の上端 | [5 empty] | 上端筋 | その他 | 上端筋 | その他 | 定着継手 | ﾔﾝｸﾞ係数比
溶接金網 295 | d00 |  | 2 | ｜ |  |  | 0 |  |  | 18 | 0.7 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 0.7 | 9.9533
d.鋼材 | 400系 | t≦40 | 2 | ｜ |  |  | 0 | 長 |  | 21 | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 0.7 | 9.4548
|  | t＞40 | 2 | ｜ |  |  | 0 | 期 |  | 24 | 0.7 | 0.7 | 1.54 | 2.31 | 0.7 | 9.0432
| 490系 | t≦40 | 2 | ｜ | [令] |  | 0 |  |  | 27 | 0.7 | 0.7 | 1.62 | 2.43 | 0.7 | 8.695
|  | t＞40 | 2 | ｜ | 短期倍率 |  | 仝 | 短 |  | 仝 | 長期応力に
f.リベット | ﾘﾍﾞｯﾄ |  | 2 | 有=<1> | 1.5→2倍 |  | 上 | 期 |  | 上 | 対する値の1.5倍
andボルト | ﾎﾞﾙﾄ | 400系 | 2 | 無=<0> | [令] |  | 備考 | ※ 上端筋：下部打設コンクリートが300mm以上の水平鉄筋 | [7 empty] | ポアソン比
g.高力ﾎﾞﾙﾄ | F 8T | M16 | 2 | ｜ | かぶりによ |  |  | ※ かぶり厚による低減あり 低減値 = (かぶり厚)／(鉄筋径の1.5倍) | [7 empty] | 0.2
|  | M20 | 2 | ｜ | る低減なし | [5 empty] | F/1.5&155 | F/1.5&195 | F | F & 295 | ←丸鋼
|  | M22 | 2 | ｜ |  |  | c.鉄筋の許容応力度 |  |  |  | F/1.5&215 | F/1.5&195 | F | F & 390 | ←異形 | N/mm2
| F10T | M16 | 2 | ｜ |  |  | 使用 | 鉄筋種類 |  | F値 | 長期 |  | 短期 |  | 鉄筋径 | 備考
|  | M20 | 2 | ｜ | [6 empty] | 圧縮･引張 | せん断用 | 圧縮･引張 | せん断用
|  | M22 | 2 | ｜ |  |  | 0 | SR235 |  | 235 | 155 | 156.6667 | 235 | 235 | d00
| F11T | M16 | 2 | ｜ | [令] |  | 0 | SD295 |  | 295 | 196.6667 | 195 | 295 | 295 | D10-D16 | SD295A
|  | M20 | 2 | ｜ | 溶接金網 |  | 0 | SD345 |  | 345 | 215 | 195 | 345 | 345 | D19-D25
|  | M22 | 2 | ｜ | 長期許容 |  | 0 | SD390 |  | 390 | 215 | 195 | 390 | 390 | D29
h.溶接部 | 400系 | t≦40 | 2 | ｜ | 195→197 |  | 0 | 溶接金網 |  | 295 | 195 | 195 | 295 | 295 | d00
|  | t＞40 | 2 | ｜ | [令] |  | 備考 | ※ 鉄筋径がD29以上の長期圧縮引張許容応力度は195を上限とする | [7 empty] | ヤング係数
| 490系 | t≦40 | 2 | ｜ | D29以上↓ |  |  | ※ 溶接金網の長短期圧縮および短期引張(床版に用いる以外)は無効 | [7 empty] | 205000
|  | t＞40 | 2 | ←┘ | 28mm超 | [5 empty] | F/1.5↓ | F/1.5↓ | F | F | ←溶接金網
[7 empty] | d.鋼材の許容応力度 |  |  |  |  | F/1.5 | F/(1.5√3) |  |  | N/mm2
SHTB | 長期 (N/mm2) |  | To= | 760 | 他参考値 |  | 使用 | 鋼材種類 |  | 板厚t | F値 | 長期 |  | 短期 |  | 備考
ﾄﾙｼｱ形 | 1面せん断 |  | 2面 | 引張 | [7 empty] | 圧･引･曲 | せん断 | 圧･引･曲 | せん断
超高力ﾎﾞﾙﾄ | 228 |  | 456 | 460 | 熱膨張 |  | 0 | 400系 |  | t≦40 | 235 | 156.6667 | 90.4515
SHTB16(kN/本) | 46 |  | 92 | 92 | 係数 |  | 0 |  |  | t＞40 | 215 | 143.3333 | 82.7535 | 長期応力に
SHTB20(kN/本) | 72 |  | 143 | 145 | コンクリ |  | 0 | 490系 |  | t≦40 | 325 | 216.6667 | 125.0926 | 対する値の1.5倍
SHTB22(kN/本) | 87 |  | 173 | 175 | 鉄筋共 |  | 0 |  |  | t＞40 | 295 | 196.6667 | 113.5456
SHTB24(kN/本) | 103 |  | 206 | 208 | 1x10^-5
201.0619 |  |  |  |  | (1/℃) |  | f.リベットおよびボルトの許容応力度 |  |  |  |  | F/1.5 | F/2→ﾎﾞﾙﾄのみor120orF/(1.5√3) |  |  | N/mm2
314.1593 | [6 empty] | 使用 | 材料 |  |  | F値 | 長期 |  | 短期 |  | 備考
380.1327 |  |  |  |  | 軽ｺﾝ1種 | [6 empty] | 引張 | せん断 | 引張 | せん断
452.3893 |  |  |  |  | 重量 |  | 0 | リベット | SV34, SV41 |  | 235 | 156.6667 | 117.5 | 長期応力に
KAI |  |  |  |  | 18=<Fc<20 |  | 0 | ボルト | 400系 中ﾎﾞﾙﾄ |  | 235 | 156.6667 | 117.5 | 対する値の1.5倍
-10 | B10 |  |  |  | 19.5
-9 | B9 |  |  |  | 20=<Fc<=27 |  | g.高力ボルトの許容応力度 |  |  |  | 0.3To | 0.6To |  |  |  | N/mm2
-8 | B8 |  |  |  | 20 |  | 使用 | ボルト | ボルト | 基準張力 | 長期 |  |  | 短期 |  | 備考
-7 | B7 |  |  |  | (kN/m3) |  |  | の種類 | 呼び径 | To | 1面せん断 | 2面せん断 | 引張 | 1面ｾﾝ断 2面ｾﾝ断 引張
-6 | B6 | [5 empty] | 0 |  | M16
-5 | B5 | [5 empty] | 0 | F 8T | M20 | 400 | 120 | 240 | 250
-4 | B4 | [5 empty] | 0 |  | M22
-3 | B3 | [5 empty] | 0 |  | M16 |  |  |  |  | 長期各応力に
-2 | B2 | [5 empty] | 0 | F10T | M20 | 500 | 150 | 300 | 310 | 対する値の1.5倍
-1 | B1 | [5 empty] | 0 |  | M22
0 | 0 | [5 empty] | 0 |  | M16
100 | 0 | [5 empty] | 0 | F11T | M20 | 535 | 160.5 | 321 | 330
101 | PH1 | [5 empty] | 0 |  | M22
102 | PH2
103 | PH3 | [5 empty] | h.溶接継目ののど断面に対する許容応力度 |  |  |  |  | F/1.5 | F/(1.5√3) | F/(1.5√3) |  | N/mm2
104 | PH4 | [5 empty] | 使用 | 溶接種類 |  | 板厚t | F値 | 長期 |  |  |  | 短期
105 | PH5 | [10 empty] | 突合せ |  | 突合せ以外
106 | PH6 | [10 empty] | 圧･引･曲 | せん断 | 圧･引･曲･せん断
107 | PH7 | [5 empty] | 0 | 400系 |  | t≦40 | 235 | 156.6667 | 90.4515 | 90.4515 |  | 長期各
108 | PH8 | [5 empty] | 0 |  |  | t＞40 | 215 | 143.3333 | 82.7535 | 82.7535 |  | 応力に
109 | PH9 |  |  |  | 改ページ |  | 0 | 490系 |  | t≦40 | 325 | 216.6667 | 125.0926 | 125.0926 |  | 対する値
110 | PH10 |  |  |  | ↓ |  | 0 |  |  | t＞40 | 295 | 196.6667 | 113.5456 | 113.5456 |  | の1.5倍
Note on I26: 修正可
Note on I36: 修正可
Note on I57: 修正可
Note on I60: 修正可
Note on I63: 修正可
Note on J56: 修正可
Note on J57: 修正可
Note on J58: 修正可
Note on J59: 修正可
Note on J60: 修正可
Note on J61: 修正可
Note on J62: 修正可
Note on J63: 修正可
Note on J64: 修正可
Note on K57: 修正可
Note on K60: 修正可
Note on K63: 修正可
Note on L18: 修正可
Note on L24: 修正可
Note on L35: 修正可
Note on L57: 修正可
Note on L60: 修正可
Note on L63: 修正可
Note on M35: 修正可
Note on M57: 修正可
Note on M60: 修正可
Note on M63: 修正可
Note on N18: 修正可
Note on N57: 修正可
Note on N60: 修正可
Note on N63: 修正可
Note on O14: 修正可
Note on Q1: 修正可
Note on Q23: 修正可
Note on Q24: 修正可
Note on Q31: 修正可
Note on Q32: 修正可
Note on Q33: 修正可
Note on Q34: 修正可
Note on Q35: 修正可
Note on Q42: 修正可
Note on Q43: 修正可
Note on Q44: 修正可
Note on Q45: 修正可
Note on Q50: 修正可
Note on Q51: 修正可
Note on Q56: 修正可
Note on Q57: 修正可
Note on Q58: 修正可
Note on Q59: 修正可
Note on Q60: 修正可
Note on Q61: 修正可
Note on Q62: 修正可
Note on Q63: 修正可
Note on Q64: 修正可

## 3計画
§4. 基礎 (1～22行) §5. 構造計画 (23～43行) | [5 empty] | §4. 基 礎 | [7 empty] | PAGE - | 106
1.地盤調査 | 敷地内調査 | 2 | 有=1,無=0
調査方法 ｜ | 支持層土質 | 標準貫入試験 | 風化花崗岩 |  |  |  | 1.地 盤 調 査 | 敷地内調査 |  | □有 | □無 | 調査方法： |  | 標準貫入試験
地盤種別 1～3 ｜ 採用N値 |  | 2 | 50 |  |  |  |  | 支持層の土質 : |  | 風化花崗岩
2.形式 1～4 | 独立=1,複合=2 | 5 | ,布=3,ベタ=4 |  |  |  |  | 地盤種別 | 第 | 2 | 種 | 設計採用Ｎ値 = |  | 50
3.許容地耐力 | 採用Ｄｆ | 1.5 | (m) |  |  |  | 2.形 式 | □独立基礎 |  | □複合基礎 |  | □布基礎 |  | □ベタ基礎
| 長期ｑａ | 49 | (kN/m2) |  |  |  | 3.許容 地耐力 | 設計採用 | Df = | 1.5 | (m) | 長期 qa = |  | 49 | (kN/m2)
4.杭耐力 | 杭種 | 場所打杭 |  |  |  |  | 4.く い 耐 力 | 杭種 : | 場所打杭 |  | 杭径φ = | 1,000～2,000 |  | 杭実長 | 11.8 | (m)
| 杭径φ | 1,000～2,000 |  | (mm) |  |  |  | GL － | 14 | (m) | 長期支持力 = |  | 132 - 425 |  | (kN/本)
杭実長(m)｜ | 杭長 GL-?(m) | 11.8 | 14 | (m) |  |  |  | 工法 : | アースドリル工法
| 長期支持力 | 132 - 425 | (kN/本) |  |  |  |  | 負の摩擦力の検討 |  |  |  | □有 | □無
| 工法 | アースドリル工法 |  |  |  |  | 5.偏 心 | □有 | □無 | 処理方法 : |  | 基礎および地中梁
| 負摩擦力検討 | 2 | 有=1,無=0 |  |  |  | 6.水平力の処理 | □接地圧 |  | □側面土圧 |  | □杭水平抵抗 |  | □斜杭
5.偏心 |  | 2 | 有=1,無=0 |  |  |  | 7.沈 下 | 沈下に対する検討 |  |  |  | □有 | □無
| 処理方法 | 基礎および地中梁 |  |  |  |  | 8.異 種 | 異種基礎の併用 |  |  |  | □有 | □無
6.水平力処理 | 接地圧 | 2 | 有効=1,無効=0 |  |  |  | 9.隣 接 | 隣接建物に対する考慮 |  |  |  | □有 | □無
| 側面土圧 | 2 | 有効=1,無効=0
| 杭水平抵抗 | 2 | 有効=1,無効=0 |  |  | §5. 構 造 計 画
| 斜杭 | 2 | 有効=1,無効=0
7.沈下検討 |  | 2 | 有=1,無=0 |  |  |  | 1.架 構 形 式 | ラーメン |  | 架構
8.異種基礎併用 |  | 2 | 有=1,無=0 |  |  |  |  | 異種構造との複合 |  |  |  | □有 | □無
9.隣接建物に対する考慮 |  | 2 | 有=1,無=0 |  |  |  | 2.計 算 仮 定 | 柱脚の仮定 |  |  | □固定 | □半固定 |  | □ピン
1.架構形式 |  | ラーメン | 架構 |  |  |  |  | 剛床の仮定 |  |  |  | □有 | □無
| 異種構造複合 | 2 | 有=1,無=0 |  |  |  | 3.剛性 の 確保 | 床版・はりの変形計算 |  |  |  | □有 | □無
2.計算仮定 | 柱脚の仮定 | 4 | 固定1,半固2,ピン3 |  |  |  |  | 床版・はりの振動計算 |  |  |  | □有 | □無
| 剛床の仮定 | 2 | 有=1,無=0 |  |  |  | 4.じん性の確保 | 剛性率の検討 |  |  |  | □有 | □無
3.剛性確保 | 床･梁変形計算 | 2 | 有=1,無=0 |  |  |  |  | ピロティ階 |  |  |  | □有 | □無
| 床･梁振動計算 | 2 | 有=1,無=0 |  |  |  |  | フープの工法 |  |  | スパイラル又は溶接
4.靱性確保 | 剛性率検討 | 2 | 有=1,無=0 |  |  |  |  | スターラップの工法 |  |  | 標準(フック先曲げ)
| ピロティ階 | 2 | 有=1,無=0 |  |  |  | 5.ねじり 補正 | ねじりの補正計算 |  |  |  | □有 | □無
HOOPの工法 | ｜ Stの工法 | スパイラル又は溶接 | 標準(フック先曲げ) |  |  |  |  | 偏心率の検討 |  |  |  | □有 | □無
5.ねじり補正 | ねじり補正 | 2 | 有=1,無=0 |  |  |  | 6.水平力の処理 | 張間方向： |  | 柱、耐震壁
| 偏心率検討 | 2 | 有=1,無=0 |  |  |  |  | 桁行方向： |  | 柱
6.水平力処理 | 張間 ｜ 桁行 | 柱、耐震壁 | 柱 |  |  |  | 7.エキスパンション | □有 | □無
7.エキスパンション |  | 2 | 有=1,無=0 |  |  |  |  | 基礎 |  | □ 一体 | □ 別
| 基礎 | 2 | 一体=1,別=0 |  |  |  | 8.転 倒 | 転倒の検討 |  |  |  | □有 | □無
8.転倒 | 転倒の検討 | 2 | 有=1,無=0 |  |  |  | 9.特 殊 構 造 | プレストレストコンクリート |  |  |  | □有 | □無
9.特殊構造 | PSｺﾝｸﾘｰﾄ | 2 | 有=1,無=0 |  |  |  | 10.増 築 予 定 | □有 | □無
10.増築予定 |  | 2 | 有=1,無=0 |  |  |  |  | 増築後 | 3 | 階 | GL + | 15 | m
増築規模 階 ｜ GL+?(m) |  | 3 | 15 | (m) |  |  |  | 張間スパン数 : |  | 3 | 桁行スパン数 : |  | 3
張間ｽﾊﾟﾝ ｜ 桁行ｽﾊﾟﾝ数 |  | 3 | 3 | (ｽﾊﾟﾝ) |  |  | 11.鉄 骨 被 覆 | 防火被覆 |  |  |  | □有 | □無
11.鉄骨被覆 | 防火被覆 | 2 | 有=1,無=0 |  |  |  |  | 耐火被覆 |  |  |  | □有 | □無
| 耐火被覆 | 2 | 有=1,無=0
12.特記事項 (全9行、不要は 削除 or 0) | [6 empty] | 12.特 記 事 項
1)耐震壁の剛性低下は行わない。(β=1.0とする) | [6 empty] | 1)耐震壁の剛性低下は行わない。(β=1.0とする)
但し保有耐力算定時は変形の増大及び耐力の過集中等を考慮し､剛性低下を行う。 | [6 empty] | 但し保有耐力算定時は変形の増大及び耐力の過集中等を考慮し､剛性低下を行う。
上記により負担過小となる純柱については､断面算定時に応力設定(負担最低25%)を行う。 | [6 empty] | 上記により負担過小となる純柱については､断面算定時に応力設定(負担最低25%)を行う。
2)東京都の構造設計指針により、全階をＲＣ造とするに当たり、下記の事項を厳守する。 | [6 empty] | 2)東京都の構造設計指針により、全階をＲＣ造とするに当たり、下記の事項を厳守する。
層せん断力係数を1.25倍以上／剛性率0.6以上､偏芯率0.15(最上階のみ0.3)以下 |  |  |  |  | 改 |  | 層せん断力係数を1.25倍以上／剛性率0.6以上､偏芯率0.15(最上階のみ0.3)以下
帯筋は全階ｽﾊﾟｲﾗﾙ又は溶接帯筋／｢高強度ｺﾝｸﾘｰﾄを用いる建築物の････東京都取扱要領｣適用 |  |  |  |  | ペ |  | 帯筋は全階ｽﾊﾟｲﾗﾙ又は溶接帯筋／｢高強度ｺﾝｸﾘｰﾄを用いる建築物の････東京都取扱要領｣適用
3) |  |  |  |  | ｜ |  | 3)
4) |  |  |  |  | ジ |  | 4)
5) |  |  |  |  | ↓ |  | 5)
Note on H45: 修正可
Note on H46: 修正可
Note on H47: 修正可
Note on H48: 修正可
Note on H49: 修正可
Note on H50: 修正可
Note on H51: 修正可
Note on H52: 修正可
Note on H53: 修正可
Note on R1: 修正可

## 4フロー
§6. 1. 設計フロ － 図 |  |  |  |  | 2 | §6. 鉄筋コンクリ － ト造 | [25 empty] | PAGE - |  | 107
ＲＣ造 － 設計ルート | 加力方向 |  |  | 1311 | 1311 | 1.設計フロ － 図 | [8 empty] | ※ Ｘ,Ｙ方向 は 図中に示す
判定用データ(方向毎) | Ｘ | Ｙ
延面積≦200㎡ かつ 階数≦1 | 0 | 0 | ←Yes=1,No=0 |  |  |  | ス | [8 empty] | 0
建築物高さ 60m 以下 | 1 | 1 | ←Yes=1,No=0 |  |  |  | タ | → | X | → | 階数≦1 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
設計ルート 1 or 2 or 3 | 3 | 3 | ← 1, 2, 3 |  |  |  | │ | → | Y | → | 延床面積≦200㎡ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
建築物高さ 31m 以下 | 1 | 1 | ←Yes=1,No=0 |  |  |  | ト |  |  |  |  | Y | X | No | [18 empty] | 0 | 0
建築物高さ 20m 以下 | 1 | 1 | ←Yes=1,No=0 | [8 empty] | ↓ | ↓ | [15 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
0 | 0 | [9 empty] | 高さ≦60m |  |  |  | 0 | 0 | [令第81条の2] 国交大臣による個別認定 | [11 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | 設計ルート | [11 empty] | 0 | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 |  | ↓ | [6 empty] | Yes |  | ↓ | ↓ |  | 0 | [17 empty] | 0 | 0
0 | 0 |  | ルート２→┐ | [8 empty] | Y | X | [19 empty] | 0 | 0
0 | 0 |  | ┌ ＮＧ ←┘ | [8 empty] | ↓ | ↓ |  |  |  | [令第82条] 許容応力度計算による確認 | [15 empty] | 0 | 0
|  |  | └→ルート３ | [8 empty] | ↓ | └ | → | X | → | ○ 荷重・外力による応力計算 | [15 empty] | 0 | 0
|  |  | ↓ | [8 empty] | └ | → | → | Y | → | ○ 断面の応力度計算 | [15 empty] | 0 | 0
|  |  | の経路は | [13 empty] | ○ 応力度 ≦ 許容応力度 | [15 empty] | 0 | 0
|  |  | 使用しない | [18 empty] | Y | X | OK | [8 empty] | 0 | 0
|  |  | つまり | [8 empty] | ┌ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ┘ | ↓ | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | 当初より | [8 empty] | ↓ | ┌ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ┘ | [9 empty] | 0 | 0
|  |  | ルート３ | [8 empty] | Y | X | [12 empty] | ルート１ | [6 empty] | 0 | 0
|  |  | を選択した | [8 empty] | ↓ | ↓ | [令第82条の2]「木造建築物等」指定の判定 | [14 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
|  |  | 経路とする | [7 empty] | 高さ≦20m |  |  |  | X | → | ○ ∑2.5Aw ＋ ∑0.7Ac | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 |  |  |  | Y | → | ＋ ∑0.7Aw' ≧ ZWAiβ | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0 | 0 |  | Yes | [6 empty] | No | ↓ | ↓ | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [14 empty] | Y | X | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓ | ↓ | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ↓ | ↓ | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | 0 | ↓ | ↓ | [8 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [8 empty] | [令第82条の2] 層間変形角の確認 | [15 empty] | 0 | 0
[8 empty] | 0 | [8 empty] | ○ 層間変形角 ≦ 1/200 | [15 empty] | 0 | 0
[21 empty] | Y | X | OK | [9 empty] | 0 | 0
[12 empty] | ┌ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ┘ | ↓ | [10 empty] | 0 | 0
[12 empty] | ↓ | ┌ | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ← | ┘ | [10 empty] | 0 | 0
[12 empty] | Y | X | [12 empty] | ルート２ | [6 empty] | 0 | 0
[12 empty] | ↓ | ↓ |  | 0 |  | [令第82条の3] 剛性率･偏心率等確認 | [15 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 高さ≦31m |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[15 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[10 empty] | Yes |  | ↓ | ↓ | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[12 empty] | Y | X |  |  |  |  | ○ 剛性率Rs ≧ 0.6 | [14 empty] | 0 | 0
[12 empty] | ↓ | ↓ |  |  |  |  | ○ 偏心率Re ≦ 0.15 | [14 empty] | 0 | 0
[12 empty] | ↓ | ↓ | [10 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0
[12 empty] | ↓ | ↓ | [8 empty] | 0 | 0 | [9 empty] | 0 | 0
[12 empty] | ↓ | ↓ |  |  |  |  | 下記のいずれかを満足 | [14 empty] | 0 | 0
[12 empty] | ↓ | ↓ |  |  |  |  | ○ ∑2.5Aw + ∑0.7Ac | [10 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0
[12 empty] | ↓ | ↓ |  |  |  |  | + ∑0.7Aw' ≧ 0.75ZWAiβ | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | ↓ | ↓ |  |  |  |  | ○ ∑1.8Aw + ∑1.8Ac ≧ ZWAiβ | [9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | ↓ | ↓ |  |  |  |  | ○ 柱・はりのせん断破壊の防止 | [14 empty] | 0 | 0
[12 empty] | ↓ | ↓ | [19 empty] | 0 | 0
[12 empty] | ↓ | ↓ | [19 empty] | 0 | 0
[12 empty] | ↓ | ↓ | [12 empty] | ルート３
[12 empty] | ↓ | ↓ |  |  |  | [令第82条の4] 保有水平耐力の確認 | [11 empty] | OK |  |  |  | エ
[12 empty] | ↓ | └ | → | X | → | ○ 保有水平耐力の計算 | [11 empty] | → | X | → | → | ン
[12 empty] | └ | → | → | Y | → | ○ 必要保有水平耐力の計算 | [11 empty] | → | Y | → | → | ド
○ 保有水平耐力≧必要保有水平耐力
改ページ↓
Note on AJ1: 修正可

## 5設計
2 | §6のつづき | 印刷時<ページ指定>は 1ページ |  |  | 0 | 2.柱と耐力壁の分担率 | [9 empty] | PAGE - | 108
柱耐力壁分担率 |  | ７７行以降 (S造用データ) は不要 |  |  | 0 |  | 方向 | 階 | Ｄ値 |  |  | 設計分担率 |  | 壁データ |  |  | 壁τmax
階値 | 柱分担(%) | 壁厚(mm) | 壁長(mm) | 壁Qw(kN) | 0 |  |  |  | ∑Dc | ∑Dw | ∑Dw/∑D | 柱(%) | 壁(%) | 厚(mm) | 長さ(mm) | Qw(kN) | (N/mm2)
102 | 50 | 100 | 15 | 100 | 建物 |  |  | PH2 |  |  | 0 | 50 | 50 | 100 | 15 | 100 | 66.6667
101 | 50 | 101 | 16 | 101 | 表示 |  |  | PH1 |  |  | 0 | 50 | 50 | 101 | 16 | 101 | 62.5
12 | 50 | 102 | 17 | 102 | 全 |  |  | 12 |  |  | 0 | 50 | 50 | 102 | 17 | 102 | 58.8235
11 | 50 | 103 | 18 | 103 | 階数 |  |  | 11 |  |  | 0 | 50 | 50 | 103 | 18 | 103 | 55.5556
10 | 50 | 104 | 19 | 104 | は |  |  | 10 |  |  | 0 | 50 | 50 | 104 | 19 | 104 | 52.6316
9 | 50 | 105 | 20 | 105 | 16階 |  |  | 9 |  |  | 0 | 50 | 50 | 105 | 20 | 105 | 50
8 | 50 | 106 | 21 | 106 | まで |  |  | 8 |  |  | 0 | 50 | 50 | 106 | 21 | 106 | 47.619
7 | 50 | 107 | 22 | 107 | で |  | Ｘ | 7 |  |  | 0 | 50 | 50 | 107 | 22 | 107 | 45.4545
6 | 50 | 108 | 23 | 108 | 超え |  |  | 6 |  |  | 0 | 50 | 50 | 108 | 23 | 108 | 43.4783
5 | 50 | 109 | 24 | 109 | る |  |  | 5 |  |  | 0 | 50 | 50 | 109 | 24 | 109 | 41.6667
4 | 50 | 110 | 25 | 110 | 場合 |  |  | 4 |  |  | 0 | 50 | 50 | 110 | 25 | 110 | 40
3 | 50 | 111 | 26 | 111 | 別途 |  |  | 3 |  |  | 0 | 50 | 50 | 111 | 26 | 111 | 38.4615
2 | 50 | 112 | 27 | 112 | 添付 |  |  | 2 |  |  | 0 | 50 | 50 | 112 | 27 | 112 | 37.037
1 | 50 | 113 | 28 | 113 | など |  |  | 1 |  |  | 0 | 50 | 50 | 113 | 28 | 113 | 35.7143
-1 | 50 | 114 | 29 | 114 | 必要 |  |  | B1 |  |  | 0 | 50 | 50 | 114 | 29 | 114 | 34.4828
-2 | 50 | 115 | 30 | 115 | 0 |  |  | B2 |  |  | 0 | 50 | 50 | 115 | 30 | 115 | 33.3333
102 | 50 | 114 | 29 | 114 | Ｄ値 |  |  | PH2 |  |  | 0 | 50 | 50 | 114 | 29 | 114 | 34.4828
101 | 50 | 115 | 30 | 115 | 欄は |  |  | PH1 |  |  | 0 | 50 | 50 | 115 | 30 | 115 | 33.3333
12 | 50 | 116 | 31 | 116 | 不要 |  |  | 12 |  |  | 0 | 50 | 50 | 116 | 31 | 116 | 32.2581
11 | 50 | 117 | 32 | 117 | だと |  |  | 11 |  |  | 0 | 50 | 50 | 117 | 32 | 117 | 31.25
10 | 50 | 118 | 33 | 118 | 思い |  |  | 10 |  |  | 0 | 50 | 50 | 118 | 33 | 118 | 30.303
9 | 50 | 119 | 34 | 119 | ます |  |  | 9 |  |  | 0 | 50 | 50 | 119 | 34 | 119 | 29.4118
8 | 50 | 120 | 35 | 120 | が、 |  |  | 8 |  |  | 0 | 50 | 50 | 120 | 35 | 120 | 28.5714
7 | 50 | 121 | 36 | 121 | 必要 |  | Ｙ | 7 |  |  | 0 | 50 | 50 | 121 | 36 | 121 | 27.7778
6 | 50 | 122 | 37 | 122 | なら |  |  | 6 |  |  | 0 | 50 | 50 | 122 | 37 | 122 | 27.027
5 | 50 | 123 | 38 | 123 | 右表 |  |  | 5 |  |  | 0 | 50 | 50 | 123 | 38 | 123 | 26.3158
4 | 50 | 124 | 39 | 124 | に |  |  | 4 |  |  | 0 | 50 | 50 | 124 | 39 | 124 | 25.641
3 | 50 | 125 | 40 | 125 | 直接 |  |  | 3 |  |  | 0 | 50 | 50 | 125 | 40 | 125 | 25
2 | 50 | 126 | 41 | 126 | 入力 |  |  | 2 |  |  | 0 | 50 | 50 | 126 | 41 | 126 | 24.3902
1 | 50 | 127 | 42 | 127 | 0 |  |  | 1 |  |  | 0 | 50 | 50 | 127 | 42 | 127 | 23.8095
-1 | 50 | 128 | 43 | 128 | 0 |  |  | B1 |  |  | 0 | 50 | 50 | 128 | 43 | 128 | 23.2558
-2 | 50 | 129 | 44 | 129 | 0 |  |  | B2 |  |  | 0 | 50 | 50 | 129 | 44 | 129 | 22.7273
一次設計 |  | 計算法 Ｘ方向 | 2 | 電=1,手=0 | 0 | 3.一次設計 |  |  |  |  | Ｘ方向 | Ｙ方向
1. 計算方法 |  | Ｙ方向 | 2 | 電=1,手=0 | 0 |  | (1)計 算 方 法 |  |  | □手計算 | □ | □ | プログラム名： |  | Super Build SS2
|  | 使用ソフト名 | Super Build SS2 |  | 0 |  |  |  |  | □電 算 | □ | □ | □基本計算 □応力計算 □断面算定
2. 柱ｾﾝ断応力 |  | Myによる | 2 | 有=1,無=0 | 0 |  | (2)柱のせん断応力 |  |  | □ My によるもの
|  | QE割増 ｜ 率 | 2 | 3 | ←┐ |  |  |  |  | □ QE の割増によるもの |  |  | 割増係数 | □1.5 | □2.0
|  | h/hoの割増 | 2 | 有=1,無=0 | 1.5 |  |  |  |  | □ h/ho の割増
3. 梁ｾﾝ断応力 |  | Myによる | 2 | 有=1,無=0 | or 2 |  | (3)梁のせん断応力 |  |  | □ My によるもの
|  | QE割増 ｜ 率 | 2 | 3 | ←┘ |  |  |  |  | □ QE の割増によるもの |  |  | 割増係数 | □1.5 | □2.0
|  | L/Loの割増 | 2 | 有=1,無=0 | 0 |  |  |  |  | □ L/Lo の割増
4. 耐力壁剛性 |  | n倍1,独立2,線3 | 6 | ,ﾌﾞ4,壁5, | 他0 |  | (4)耐力壁 の 剛性 |  |  | □内柱のｎ値 |  |  | □独立耐震壁
5. 柱ｾﾝ断強度 |  | QaL=bjαfs | 2 | 肯=1,否=0 | 0 |  |  |  |  | □ブレ－ス置換 |  |  | □線材置換したフレ－ム
|  | Qas=bj{fs+0.5wft(Pw-0.002)} | 2 | 肯=1,否=0 | 0 |  |  |  |  | □壁量法 |  |  | □その他 ( | 0
6. 梁ｾﾝ断強度 |  | Qa=bj{αfs+0.5wft(Pw-0.002)} | 2 | 肯=1,否=0 | 0 | 20 | (5)柱のせん断計算 |  |  | □ＱaL ＝ b･j･α･fs
|  | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | □Ｑas ＝ b･j･{ fs + 0.5･wft･(Pw-0.002) }
0 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | (6)梁のせん断計算 |  |  | □Ｑa ＝ b･j･{ α･fs + 0.5･wft･(Pw-0.002) }
|  | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 |  |  |  | 0
7. 耐力壁強度 |  | Qa1=γtLfs | 4 | 肯=1,否=0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
0 |  | Qa2=γ(Qw+∑Qc) | 4 | 肯=1,否=0 | 0 |  | (7)耐 力 壁 |  |  | □Ｑa1 ＝ γ･t･L･fs |  |  | 0 |  | 0 | 0
8. 基礎梁剛比 |  | FGの内柱対比 ≒ | 2 | ：1 | 0 |  | 0 |  |  | □Ｑa2 ＝ γ･(Ｑw+∑Ｑc) |  |  | 0 |  | 0
9. 基礎引抜力 |  | 基礎浮上り有無 | 2 | 有=1,無=0 | 0 |  | (8)基礎ばりの剛比 |  |  | 基礎ばりの 内柱 に対する 剛比 ≒ |  |  |  | 2 | ： 1
|  | 浮上りの処理 | 杭・基礎自重にて負担 |  | 0 |  | (9)引 抜 力 |  |  | 基礎の浮き上りの |  | □有 □無 浮上り処理 : |  |  | 杭・基礎自重にて負担
耐震上の基本設計 |  |  |  |  | 0 | 4.耐震上の基本設計
| 特記 | 値はそれぞれ最も不利となる階の値を示す |  |  | 0 |  | 設計ルート決定用の諸規定 |  |  |  |  | 方向 | 値はそれぞれ最も不利となる階の値を示す
ﾙ-ﾄ1 | 当該階が支えるΣW (kN) |  | 1 |  | 0 |  | ﾙ-ﾄ1 | 当該階が支るΣW |  | 告1790 |  |  | 1 | (kN)
| ZWAiβ | (kN) | 2 | ↓特記 | 0 |  |  | ZWAiβ |  | 令82の2 | 告1790 |  | 2 | (kN)
| 2.5Aw+0.7 | Ｘ方向 (kN) | 3 | ＯＫ 設計ﾙｰﾄ１ | 0 |  |  | ∑2.5Aw+∑0.7Ac |  |  | 通達96 | Ｘ | 3 | (kN) | ＯＫ 設計ﾙｰﾄ１
| Ac+0.7Aw' | Ｙ方向 (kN) | 4 | ＯＫ 設計ﾙｰﾄ１ | 0 |  |  | +∑0.7Aw |  |  |  | Ｙ | 4 | (kN) | ＯＫ 設計ﾙｰﾄ１
ﾙ-ﾄ2 | 層間変形角 | Ｘ方向 1/ | 201 | ＯＫ 設計ﾙｰﾄ３ | 0 |  | ﾙ-ﾄ2 | 層間変形角 |  | 令82の2 | 通達96 | Ｘ | 1/ | 201 | ＯＫ 設計ﾙｰﾄ３
ﾙ-ﾄ3 | 1/200以内 | Ｙ方向 1/ | 202 | ＯＫ 設計ﾙｰﾄ３ | 0 |  | ﾙ-ﾄ3 | 1/200以内 |  |  |  | Ｙ | 1/ | 202 | ＯＫ 設計ﾙｰﾄ３
ﾙ-ﾄ2 | 剛性率 | Ｘ方向 | 0.7 | ＯＫ | 0 |  | ﾙ-ﾄ2 | 剛 性 率 |  | 令82の3 | 通達96 | Ｘ | 0.7 |  | ＯＫ
| 0.6 以上 | Ｙ方向 | 0.9 | ＯＫ | 0 |  |  | 0.6 以上 |  |  |  | Ｙ | 0.9 |  | ＯＫ
| 偏心率 | Ｘ方向 | 0.13 | ＯＫ | 0 |  |  | 偏 心 率 |  |  |  | Ｘ | 0.13 |  | ＯＫ
| 0.15 以下 | Ｙ方向 | 0.149 | ＯＫ | 0 |  |  | 0.15以下 |  |  |  | Ｙ | 0.149 |  | ＯＫ
い↑ | 0.75ZWAiβ (kN) |  | 1.5 | ↓特記 | 0 |  | い | 0.75ZWAiβ |  | 令82の3 | 告1791 |  | 1.5 | (kN)
ず｜ | 2.5Aw+0.7 | Ｘ方向 (kN) | 1 | ＮＧ | 0 |  | ず | ∑2.5Aw+∑0.7Ac |  |  | 通達96 | Ｘ | 1 | (kN) | ＮＧ
れチ | Ac+0.7Aw' | Ｙ方向 (kN) | 1.1 | ＮＧ | 0 |  | れ | +∑0.7Aw |  |  |  | Ｙ | 1.1 | (kN) | ＮＧ
かェ | ZWAiβ (kN) |  | 2 | ↓特記 | 改 |  | か | ZWAiβ |  | 令82の3 | 告1791 |  | 2 | (kN)
ひッ | 1.8Aw+ | Ｘ方向 (kN) | 1000 | ＯＫ 設計ﾙｰﾄ２-２ | ペ |  | チひ | ∑1.8Aw+∑1.8Ac |  |  | 通達96 | Ｘ | 1000 | (kN) | ＯＫ 設計ﾙｰﾄ２-２
とク | 1.8Ac | Ｙ方向 (kN) | 1001 | ＯＫ 設計ﾙｰﾄ２-２ | ｜ |  | エと |  |  |  |  | Ｙ | 1001 | (kN) | ＯＫ 設計ﾙｰﾄ２-２
つ｜ | 柱梁のせん | Ｘ方向 | ＯＫ 設計ﾙｰﾄ２-３ |  | ジ |  | ッつ | 柱、梁のせん |  | 令82の3 | 告1791 | Ｘ |  |  | ＯＫ 設計ﾙｰﾄ２-３
↓ | 断破壊防止 | Ｙ方向 | ＯＫ 設計ﾙｰﾄ２-３ |  | ↓ |  | ク | 断破壊の防止 |  |  | 通達96 | Ｙ |  |  | ＯＫ 設計ﾙｰﾄ２-３
2 | 以降不要、印刷時<ページ指定>は 1 ページ |  |  |  | 不要 | 2.柱とブレースの分担率 | [9 empty] | PAGE - | 108
§6 | 方向 | 階数値 | 柱分担率 | 単位 | 不要 |  | 方向 | 階 | Ｄ値 |  |  | 設計分担率
の |  |  |  |  | 不要 |  |  |  | ∑Dc | ∑Dw | ∑Dw/∑D | 柱(%) | ﾌﾞﾚｰｽ(%)
つ | Ｘ方向 | 102 | 10 | ( ％ ) | Ｓ |  |  | PH2 |  |  | 0 | 10 | 90
づ |  | 101 | 10 | ( 〃 ) | 造 |  |  | PH1 |  |  | 0 | 10 | 90
き |  | 12 | 10 | ( 〃 ) | 用 |  |  | 12 |  |  | 0 | 10 | 90
|  | 11 | 10 | ( 〃 ) | デ |  |  | 11 |  |  | 0 | 10 | 90
柱 |  | 10 | 10 | ( 〃 ) | ｜ |  |  | 10 |  |  | 0 | 10 | 90
と |  | 9 | 10 | ( 〃 ) | タ |  |  | 9 |  |  | 0 | 10 | 90
ブ |  | 8 | 10 | ( 〃 ) | 不要 |  |  | 8 |  |  | 0 | 10 | 90
レ |  | 7 | 10 | ( 〃 ) | 不要 |  | Ｘ | 7 |  |  | 0 | 10 | 90
¦ |  | 6 | 10 | ( 〃 ) | 不要 |  |  | 6 |  |  | 0 | 10 | 90
ス |  | 5 | 10 | ( 〃 ) | 不要 |  |  | 5 |  |  | 0 | 10 | 90
の |  | 4 | 10 | ( 〃 ) | 不要 |  |  | 4 |  |  | 0 | 10 | 90
分 |  | 3 | 10 | ( 〃 ) | 不要 |  |  | 3 |  |  | 0 | 10 | 90
担 |  | 2 | 10 | ( 〃 ) | 不要 |  |  | 2 |  |  | 0 | 10 | 90
率 |  | 1 | 10 | ( 〃 ) | 不要 |  |  | 1 |  |  | 0 | 10 | 90
|  | -1 | 10 | ( 〃 ) | 不要 |  |  | B1 |  |  | 0 | 10 | 90
|  | -2 | 10 | ( 〃 ) | 不要 |  |  | B2 |  |  | 0 | 10 | 90
| Ｙ方向 | 102 | 50 | ( ％ ) | 不要 |  |  | PH2 |  |  | 0 | 50 | 50
|  | 101 | 50 | ( 〃 ) | 不要 |  |  | PH1 |  |  | 0 | 50 | 50
|  | 12 | 50 | ( 〃 ) | 不要 |  |  | 12 |  |  | 0 | 50 | 50
|  | 11 | 50 | ( 〃 ) | 不要 |  |  | 11 |  |  | 0 | 50 | 50
|  | 10 | 50 | ( 〃 ) | 不要 |  |  | 10 |  |  | 0 | 50 | 50
|  | 9 | 50 | ( 〃 ) | 不要 |  |  | 9 |  |  | 0 | 50 | 50
|  | 8 | 50 | ( 〃 ) | 不要 |  |  | 8 |  |  | 0 | 50 | 50
|  | 7 | 50 | ( 〃 ) | 不要 |  | Ｙ | 7 |  |  | 0 | 50 | 50
|  | 6 | 50 | ( 〃 ) | 不要 |  |  | 6 |  |  | 0 | 50 | 50
|  | 5 | 50 | ( 〃 ) | 不要 |  |  | 5 |  |  | 0 | 50 | 50
|  | 4 | 50 | ( 〃 ) | 不要 |  |  | 4 |  |  | 0 | 50 | 50
|  | 3 | 50 | ( 〃 ) | 不要 |  |  | 3 |  |  | 0 | 50 | 50
|  | 2 | 50 | ( 〃 ) | 不要 |  |  | 2 |  |  | 0 | 50 | 50
|  | 1 | 50 | ( 〃 ) | 不要 |  |  | 1 |  |  | 0 | 50 | 50
|  | -1 | 50 | ( 〃 ) | 不要 |  |  | B1 |  |  | 0 | 50 | 50
|  | -2 | 50 | ( 〃 ) | 不要 |  |  | B2 |  |  | 0 | 50 | 50
一次設計 |  |  |  |  | 不要 | 3.一次設計
1.計算方法 |  | 計算法 Ｘ方向 | 2 | 電=1,手=0 | 不要 |  | (1)計算 方法 |  |  |  | Ｘ方向 | Ｙ方向
|  | Ｙ方向 | 2 | 電=1,手=0 | 不要 |  |  |  |  | □手計算 | □ | □ | プログラム名： |  | Super Build SS2
|  | 使用ソフト名 | Super Build SS2 |  | 不要 |  |  |  |  | □電 算 | □ | □ | □基本計算 □応力計算 □断面算定
2.鉛直荷重時 |  | 剛域考慮 | 2 | 有=1,無=0 | 不要 |  | (2)鉛直荷重時 |  |  |  |  | 剛 域 考 慮 : |  |  | □有 | □無
| 帳壁による応力加算 |  | 2 | 有=1,無=0 | 不要 | [6 empty] | 帳壁による応力加算 : |  |  | □有 | □無
3.水平荷重時 |  | ﾌｪｲｽﾓｰﾒﾝﾄ採用 | 2 | 有=1,無=0 | 不要 |  | (3)水平荷重時 |  |  |  |  | ﾌｪｲｽ ﾓｰﾒﾝﾄ 採用 : |  |  | □有 | □無
|  | 1階反曲点高≒ | 0.6 |  | 不要 | [6 empty] | １階 反曲点 高さ : y ≒ |  |  | 0.6 | x ｈ
4.座屈 |  | 座屈長さの補正 | 2 | 有=1,無=0 | 不要 |  | (4)座 屈 |  | ａ．許容 耐力 |  |  | □座屈長さの補正 |  | □ｆｂの検討 |  | □ｆｃの検討
| a.許容耐力 | ｆｂ の検討 | 2 | 有=1,無=0 | 不要 |  |  |  | ｂ．細 長 比 |  |  | 柱 λ ≦ 200 柱以外 λ ≦ 250
|  | ｆｃ の検討 | 2 | 有=1,無=0 | 不要 | [6 empty] | 素材 λ ≦ 50 ラチス λ ≦ 160
| c. 幅厚比検討 |  | 2 | 有=1,無=0 | 不要 |  |  |  | ｃ．幅厚比検討 |  |  | □有 | □無
| d. 横補剛検討 |  | 2 | 有=1,無=0 | 不要 |  |  |  | ｄ．横補剛検討 |  |  | □有 | □無
5.梁 | a. 算定位置 |  |  |  | 不要 |  | (5) 梁 |  | ａ．算定 位置 |  |  | 柱面､ハンチ端､継手部､中央部での検討
| b. たわみ |  |  |  | 不要 |  |  |  | ｂ．た わ み |  |  | 一般 L/300以下 片持 L/250以下
[5 empty] | 不要 | [6 empty] | クレ－ン走行ばり L/800～L/1200以下
6.柱 | a. 断面 | Ｈ型=1,□型=2 | 4 | ,他=3 | 不要 |  | (6) 柱 |  | ａ．断 面 |  |  | ２方向 の検討 |  | □Ｈ型 | □□型 | □その他
|  | カバ－プレ－ト | 2 | 有=1,無=0 | 不要 | [6 empty] | カバ－プレ－ト |  |  | □有 | □無
7.接合部 a.仕口 |  | パネル部分検討 | 2 | 有=1,無=0 | 不要 |  | (7)接 合 部 |  | ａ．仕 口 |  |  | パネル部分 の検討 |  |  | □有 | □無
|  | スチフナ－検討 | 2 | 有=1,無=0 | 不要 | [6 empty] | スチフナ－ の検討 |  |  | □有 | □無
|  | 溶接仕様の検討 | 2 | 有=1,無=0 | 不要 | [6 empty] | 溶接仕様 の検討 |  |  | □有 | □無
|  | ﾌﾞﾚｰｽ仕口検討 | 2 | 有=1,無=0 | 不要 | [6 empty] | ブレ－ス仕口の検討 |  |  | □有 | □無
| b. 継手 | HTB=1,ﾘﾍﾞｯﾄ=2,Bolt=3,溶接=4, |  |  | 不要 |  |  |  | ｂ．継 手 |  |  | □高力ボルト |  | □リベット |  | □ボルト
|  |  | 6 | 他=5 | 不要 | [6 empty] | □溶接 |  | □その他
| c. 溶接 | 溶接施工性考慮 | 2 | 有=1,無=0 | 不要 |  |  |  | ｃ．溶接 施工 |  |  | 溶接施工性の考慮 |  |  | □有 | □無
|  | 検査方法 | 超音波探傷試験 |  | 不要 | [6 empty] | 検 査 方 法 |  |  | 超音波探傷試験
|  | 現場溶接 | 2 | 有=1,無=0 | 不要 | [6 empty] | 現 場 溶 接 |  |  | □有 | □無
| d.HTB Bo | lt使用範囲規制 | 2 | 有=1,無=0 | 不要 |  |  |  | ｄ．高力ボルト |  |  | ボルト使用範囲 規制 |  |  | □有 | □無
| Bolt 穴 | 径ﾋﾟｯﾁ縁端距離 | 2 | 有=1,無=0 | 不要 |  |  |  | ボ ル ト |  |  | 穴径､ピッチ､縁端距離 |  |  | □有 | □無
| 引 | 張せん断の併用 | 2 | 有=1,無=0 | 不要 | [6 empty] | 引張、せん断 の併用 |  |  | □有 | □無
| e. 柱脚 | 柱脚の形式 露出=1,根巻=2,埋込=3 |  |  | 不要 |  |  |  | ｅ．柱 脚 |  |  | 柱脚の形式
|  |  | 4 |  | 不要 | [6 empty] | □露出型 |  | □根巻型 |  | □埋込型
|  | BPL, Abolt 検討 | 2 | 有=1,無=0 | 不要 | [6 empty] | ﾍﾞｰｽﾌﾟﾚｰﾄ､ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄの検討 |  |  | □有 | □無
|  | 根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ | 2 | 有=1,無=0 | 不要 | [6 empty] | 根巻コンクリ－ト |  |  | □有 | □無
|  | 根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ h = | 60 | cm | 不要 | [7 empty] | 高さ | Ｈ = | 60 | cm
| f. 屋根･床 | 使用材料 | デッキプレート |  | 不要 |  |  |  | ｆ．屋根 ・ 床 |  |  | 使 用 材 料 ： |  |  | デッキプレート
|  | 主架構接合方法 | 溶接 |  | 不要 | [6 empty] | 主架構との接合方法 ： |  |  | 溶接
8.基礎 a. 曲げﾓｰﾒﾝﾄの処理方法 |  |  | 3 | 梁1,基礎2 | 不要 |  | (8)基 礎 |  | ａ．曲げﾓｰﾒﾝﾄの処理方法 |  |  | □繋ぎばり |  | □基礎
| b. 引抜力 | 基礎浮上り有無 | 2 | 有=1,無=0 | 不要 |  |  |  | ｂ．引 抜 力 |  |  | 基礎の浮上りの |  |  | □有 | □無
|  | 浮上りの処理 | 杭および基礎自重にて負担 |  | 不要 | [6 empty] | 浮上り の 処理 |  | 杭および基礎自重にて負担
Note on I4: 修正可
Note on I5: 修正可
Note on I6: 修正可
Note on I7: 修正可
Note on I8: 修正可
Note on I9: 修正可
Note on I10: 修正可
Note on I11: 修正可
Note on I12: 修正可
Note on I13: 修正可
Note on I14: 修正可
Note on I15: 修正可
Note on I16: 修正可
Note on I17: 修正可
Note on I18: 修正可
Note on I19: 修正可
Note on I20: 修正可
Note on I21: 修正可
Note on I22: 修正可
Note on I23: 修正可
Note on I24: 修正可
Note on I25: 修正可
Note on I26: 修正可
Note on I27: 修正可
Note on I28: 修正可
Note on I29: 修正可
Note on I30: 修正可
Note on I31: 修正可
Note on I32: 修正可
Note on I33: 修正可
Note on I34: 修正可
Note on I35: 修正可
Note on I80: 修正可
Note on I81: 修正可
Note on I82: 修正可
Note on I83: 修正可
Note on I84: 修正可
Note on I85: 修正可
Note on I86: 修正可
Note on I87: 修正可
Note on I88: 修正可
Note on I89: 修正可
Note on I90: 修正可
Note on I91: 修正可
Note on I92: 修正可
Note on I93: 修正可
Note on I94: 修正可
Note on I95: 修正可
Note on I96: 修正可
Note on I97: 修正可
Note on I98: 修正可
Note on I99: 修正可
Note on I100: 修正可
Note on I101: 修正可
Note on I102: 修正可
Note on I103: 修正可
Note on I104: 修正可
Note on I105: 修正可
Note on I106: 修正可
Note on I107: 修正可
Note on I108: 修正可
Note on I109: 修正可
Note on I110: 修正可
Note on I111: 修正可
Note on K4: 修正可
Note on K5: 修正可
Note on K6: 修正可
Note on K7: 修正可
Note on K8: 修正可
Note on K9: 修正可
Note on K10: 修正可
Note on K11: 修正可
Note on K12: 修正可
Note on K13: 修正可
Note on K14: 修正可
Note on K15: 修正可
Note on K16: 修正可
Note on K17: 修正可
Note on K18: 修正可
Note on K19: 修正可
Note on K20: 修正可
Note on K21: 修正可
Note on K22: 修正可
Note on K23: 修正可
Note on K24: 修正可
Note on K25: 修正可
Note on K26: 修正可
Note on K27: 修正可
Note on K28: 修正可
Note on K29: 修正可
Note on K30: 修正可
Note on K31: 修正可
Note on K32: 修正可
Note on K33: 修正可
Note on K34: 修正可
Note on K35: 修正可
Note on K80: 修正可
Note on K81: 修正可
Note on K82: 修正可
Note on K83: 修正可
Note on K84: 修正可
Note on K85: 修正可
Note on K86: 修正可
Note on K87: 修正可
Note on K88: 修正可
Note on K89: 修正可
Note on K90: 修正可
Note on K91: 修正可
Note on K92: 修正可
Note on K93: 修正可
Note on K94: 修正可
Note on K95: 修正可
Note on K96: 修正可
Note on K97: 修正可
Note on K98: 修正可
Note on K99: 修正可
Note on K100: 修正可
Note on K101: 修正可
Note on K102: 修正可
Note on K103: 修正可
Note on K104: 修正可
Note on K105: 修正可
Note on K106: 修正可
Note on K107: 修正可
Note on K108: 修正可
Note on K109: 修正可
Note on K110: 修正可
Note on K111: 修正可
Note on M121: 修正可
Note on M122: 修正可
Note on M125: 修正可
Note on M126: 修正可
Note on M127: 修正可
Note on N38: 修正可
Note on N115: 修正可
Note on O47: 修正可
Note on O78: 修正可
Note on Q53: 修正可
Note on Q79: 修正可
Note on Q80: 修正可
Note on Q81: 修正可
Note on Q82: 修正可
Note on Q83: 修正可
Note on Q84: 修正可
Note on Q85: 修正可
Note on Q86: 修正可
Note on Q87: 修正可
Note on Q88: 修正可
Note on Q89: 修正可
Note on Q90: 修正可
Note on Q91: 修正可
Note on Q92: 修正可
Note on Q93: 修正可
Note on Q94: 修正可
Note on Q95: 修正可
Note on Q96: 修正可
Note on Q97: 修正可
Note on Q98: 修正可
Note on Q99: 修正可
Note on Q100: 修正可
Note on Q101: 修正可
Note on Q102: 修正可
Note on Q103: 修正可
Note on Q104: 修正可
Note on Q105: 修正可
Note on Q106: 修正可
Note on Q107: 修正可
Note on Q108: 修正可
Note on Q109: 修正可
Note on Q110: 修正可
Note on Q111: 修正可
Note on R1: 修正可
Note on R58: 修正可
Note on R59: 修正可
Note on R60: 修正可
Note on R61: 修正可
Note on R62: 修正可
Note on R63: 修正可
Note on R64: 修正可
Note on R65: 修正可
Note on R66: 修正可
Note on R67: 修正可
Note on R68: 修正可
Note on R69: 修正可
Note on R70: 修正可
Note on R71: 修正可
Note on R72: 修正可
Note on R73: 修正可
Note on R74: 修正可
Note on R75: 修正可
Note on R76: 修正可
Note on R77: 修正可
Note on R78: 修正可
Note on R79: 修正可
Note on R80: 修正可
Note on R81: 修正可
Note on R82: 修正可
Note on R83: 修正可
Note on R84: 修正可
Note on R85: 修正可
Note on R86: 修正可
Note on R87: 修正可
Note on R88: 修正可
Note on R89: 修正可
Note on R90: 修正可
Note on R91: 修正可
Note on R92: 修正可
Note on R93: 修正可
Note on R94: 修正可
Note on R95: 修正可
Note on R96: 修正可
Note on R97: 修正可
Note on R98: 修正可
Note on R99: 修正可
Note on R100: 修正可
Note on R101: 修正可
Note on R102: 修正可
Note on R103: 修正可
Note on R104: 修正可
Note on R105: 修正可
Note on R106: 修正可
Note on R107: 修正可
Note on R108: 修正可
Note on R109: 修正可
Note on R110: 修正可
Note on R111: 修正可

## 6保耐
2 | 印刷時 <ページ指定> は 1 ページ |  |  |  | 0 | 5.保有水平耐力の確認 | [9 empty] | PAGE - | 109
| ６８行以降 (S造用データ) は不要 |  |  |  | 0
1. 保有 | Ｘ方向 電=1,手=0 |  | 2 |  | 0 |  | (1)保有水平耐力の算定 | [5 empty] | Ｘ方向 | Ｙ方向
耐力 | Ｙ方向 電=1,手=0 |  | 2 |  | 0 |  |  |  | a.計算方法 |  | □手計算 |  | □ | □ | プログラム名：
算定 | 算定使用ソフト名 |  | Super Build US2 |  | 0 | [5 empty] | □電 算 |  | □ | □ | Super Build US2
0
2.耐力算出法 節点=1,仮想=2 |  |  | 5 | 精解析=3 | ,他=4 |  | (2)保有水平耐力算出法 |  |  |  | □節点振分け法 |  | □仮想仕事法 |  | □精解析 |  | □その他
0
3.Ds決定 X方向計算書 Page= |  |  | 333 |  | 0 |  | (3)Ｄｓ値の決定 |  |  |  | Ｘ方向 |  | 計算書 | Page | 333 | 参照
| Y方向計算書 Page= |  | 355 |  | 0 | [5 empty] | Ｙ方向 |  |  | Page | 355 | 参照
0
4.必要保有水平耐力算定表 |  |  |  |  | 0 |  | (4)必要保有水平耐力算定表（下記による）
0
5.Qun, Qu 比較グラフ |  |  |  |  | 0 |  | (5)Ｑｕｎ，Ｑｕの比較グラフ
Ｘ方向グラフ |  |  |  |  | 0
Ｘ方向 | Rout= | 3 |  | 保有耐力 | →→ |  | ●Ｘ方向 |  |  |  | 必要耐力 | 保有耐力 | ×－必要耐力 ○－保有耐力 (kN)
階数値 | Qud(kN) | Ds | Fes | Qu(kN) | この |  | 階 | Qud(kN) Ds |  | Fes | Qun(kN) | Qu(kN)
102 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | データ |  | PH2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16
101 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 表示が |  | PH1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15
12 | 17667.703 | 0.3 | 1 | 8833.8515 | 不要な |  | 12 | 17667.703 | 0.3 | 1 | 5300.3109 | 8833.8515 | [5 empty] | 14
11 | 21535.2603 | 0.3 | 1 | 10767.6301 | 場合、 |  | 11 | 21535.2603 | 0.3 | 1 | 6460.5781 | 10767.6301 | [5 empty] | 13
10 | 25041.1808 | 0.3 | 1 | 12520.5904 | 右記の |  | 10 | 25041.1808 | 0.3 | 1 | 7512.3542 | 12520.5904 | [5 empty] | 12
9 | 28232.407 | 0.3 | 1 | 14116.2035 | 階値 |  | 9 | 28232.407 | 0.3 | 1 | 8469.7221 | 14116.2035 | [5 empty] | 11
8 | 31135.983 | 0.3 | 1 | 15567.9915 | および |  | 8 | 31135.983 | 0.3 | 1 | 9340.7949 | 15567.9915 | [5 empty] | 10
7 | 33768.8095 | 0.3 | 1 | 16884.4047 | グラフ |  | 7 | 33768.8095 | 0.3 | 1 | 10130.6428 | 16884.4047 | [5 empty] | 9
6 | 36141.9944 | 0.3 | 1 | 18070.9972 | を |  | 6 | 36141.9944 | 0.3 | 1 | 10842.5983 | 18070.9972 | [5 empty] | 8
5 | 38263.063 | 0.3 | 1 | 19131.5315 | 削除 |  | 5 | 38263.063 | 0.3 | 1 | 11478.9189 | 19131.5315 | [5 empty] | 7
4 | 40137.1882 | 0.3 | 1 | 20068.5941 | 0 |  | 4 | 40137.1882 | 0.3 | 1 | 12041.1565 | 20068.5941 | [5 empty] | 6
3 | 41767.925 | 0.3 | 1 | 20883.9625 | 0 |  | 3 | 41767.925 | 0.3 | 1 | 12530.3775 | 20883.9625 | [5 empty] | 5
2 | 43157.6737 | 0.3 | 1 | 21578.8369 | 0 |  | 2 | 43157.6737 | 0.3 | 1 | 12947.3021 | 21578.8369 | [5 empty] | 4
1 | 44307.9848 | 0.3 | 1 | 22153.9924 | 0 |  | 1 | 44307.9848 | 0.3 | 1 | 13292.3954 | 22153.9924 | [5 empty] | 3
-1 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2
-2 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
Ｙ方向グラフ |  |  |  |  | 0
Ｙ方向 | Rout= | 3 |  | 保有耐力 | →→ |  | ●Ｙ方向 |  |  |  | 必要耐力 | 保有耐力 | ×－必要耐力 ○－保有耐力 (kN)
階数値 | Qud(kN) | Ds | Fes | Qu(kN) | 同上 |  | 階 | Qud(kN) Ds |  | Fes | Qun(kN) | Qu(kN)
102 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  | PH2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16
101 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  | PH1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15
12 | 17667.703 | 0.3 | 1 | 8833.8515 | 0 |  | 12 | 17667.703 | 0.3 | 1 | 5300.3109 | 8833.8515 | [5 empty] | 14
11 | 21535.2603 | 0.3 | 1 | 10767.6301 | 0 |  | 11 | 21535.2603 | 0.3 | 1 | 6460.5781 | 10767.6301 | [5 empty] | 13
10 | 25041.1808 | 0.3 | 1 | 12520.5904 | 0 |  | 10 | 25041.1808 | 0.3 | 1 | 7512.3542 | 12520.5904 | [5 empty] | 12
9 | 28232.407 | 0.3 | 1 | 14116.2035 | 0 |  | 9 | 28232.407 | 0.3 | 1 | 8469.7221 | 14116.2035 | [5 empty] | 11
8 | 31135.983 | 0.3 | 1 | 15567.9915 | 0 |  | 8 | 31135.983 | 0.3 | 1 | 9340.7949 | 15567.9915 | [5 empty] | 10
7 | 33768.8095 | 0.3 | 1 | 16884.4047 | 0 |  | 7 | 33768.8095 | 0.3 | 1 | 10130.6428 | 16884.4047 | [5 empty] | 9
6 | 36141.9944 | 0.3 | 1 | 18070.9972 | 0 |  | 6 | 36141.9944 | 0.3 | 1 | 10842.5983 | 18070.9972 | [5 empty] | 8
5 | 38263.063 | 0.3 | 1 | 19131.5315 | 0 |  | 5 | 38263.063 | 0.3 | 1 | 11478.9189 | 19131.5315 | [5 empty] | 7
4 | 40137.1882 | 0.3 | 1 | 20068.5941 | 0 |  | 4 | 40137.1882 | 0.3 | 1 | 12041.1565 | 20068.5941 | [5 empty] | 6
3 | 41767.925 | 0.3 | 1 | 20883.9625 | 0 |  | 3 | 41767.925 | 0.3 | 1 | 12530.3775 | 20883.9625 | [5 empty] | 5
2 | 43157.6737 | 0.3 | 1 | 21578.8369 | 0 |  | 2 | 43157.6737 | 0.3 | 1 | 12947.3021 | 21578.8369 | [5 empty] | 4
1 | 44307.9848 | 0.3 | 1 | 22153.9924 | 0 |  | 1 | 44307.9848 | 0.3 | 1 | 13292.3954 | 22153.9924 | [5 empty] | 3
-1 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2
-2 | 0 | 0.3 | 1 | 0 | 0 |  | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
6.特記事項 |  |  |  |  | 0
保有耐力検討上の特記(3行､不要なら削除or0） |  |  |  |  | 0 |  | (6)特記事項
1)Ｙ方向の保有耐力は浮上り耐力により支配されるため、日本建築センタ－｢建築物の構造規定｣ |  |  |  |  | 0 |  | 1)Ｙ方向の保有耐力は浮上り耐力により支配されるため、日本建築センタ－｢建築物の構造規定｣
の記述により、浮上りはないものと仮定して算出する。 |  |  |  |  | 0 |  | の記述により、浮上りはないものと仮定して算出する。
2) |  |  |  |  | 0 |  | 2)
CGQ | RC | RC | SRC | SRC | 0
0 | 20 | 21 | 30 | 31 | 0
C1 | □ＱaL ＝ b･j･α･fs | ■ＱaL ＝ b･j･α･fs | □γＱas ＝ b･γ･j･{ fs + 0.5･wft･Pw } | ■γＱas ＝ b･γ･j･{ fs + 0.5･wft･Pw } | 0
C2 | □Ｑas ＝ b･j･{ fs + 0.5･wft･(Pw-0.002) } | ■Ｑas ＝ b･j･{ fs + 0.5･wft･(Pw-0.002) } | □γＱas ＝ b･γ･j･{ 2･b'/b･fs + wft･Pw } | ■γＱas ＝ b･γ･j･{ 2･b'/b･fs + wft･Pw } | 0
G1 | □Ｑa ＝ b･j･{ α･fs + 0.5･wft･(Pw-0.002) } | ■Ｑa ＝ b･j･{ α･fs + 0.5･wft･(Pw-0.002) } | □γＱa ＝ b･γ･j･{ α･fs + 0.5･wft･Pw } | ■γＱa ＝ b･γ･j･{ α･fs + 0.5･wft･Pw } | 0
G2 |  |  | □γＱa ＝ b･γ･j･{ 2･b'/b･fs + wft･Pw } | ■γＱa ＝ b･γ･j･{ 2･b'/b･fs + wft･Pw } | 0
0
0
0
ページ終了↓ |  |  |  |  | 0
2 | 以降不要、印刷時<ページ指定>は1ページ |  |  |  | 不要 | 4.耐震上の基本設計 | [9 empty] | PAGE - | 109
耐震上の基本設計 |  | 特記 | 値はそれぞれ最も不利となる階の値を示す |  | 不要 |  | 設計ルート決定用の諸規定 |  |  |  |  | 方向 | 値はそれぞれ最も不利となる階の値を示す
筋かい水平力分担率 |  | Ｘ方向 | 100 | (%) | 不要 |  | 筋かい水平力分担率 |  |  |  | 告1791 | Ｘ | 100 | (%)
|  | Ｙ方向 | 100 | (%) | Ｓ |  | （筋かい分担 ％） |  |  |  |  | Ｙ | 100 | (%)
ﾙ-ﾄ1 | 規模等規定 | Ｘ方向 | 2 | OK=1,NG | 造 |  | ﾙ-ﾄ1 | 規模等規定 |  |  | 告1790 | 階数≦3,高さ≦13m,軒高≦9m,スパン≦6m,延面積≦500m2
22 | 全てに該当 | Ｙ方向 | 2 | OK=1,NG | 用 |  |  | 全てに該当 |  |  | 通達96 | Co≧0.3,筋かい破断防止検討 |  |  | 0
ﾙ-ﾄ2 | 層間変形角 | Ｘ方向 1/ | 201 | ＯＫ 設計ﾙ-ﾄ３ | デ |  | ﾙ-ﾄ2 | 層間変形角 |  | 令82の2 | 通達96 | Ｘ | 1/ | 201 | ＯＫ 設計ﾙ-ﾄ３
ﾙ-ﾄ3 | 1/200以内 | Ｙ方向 1/ | 202 | ＯＫ 設計ﾙ-ﾄ３ | ｜ |  | ﾙ-ﾄ3 | 1/200以内 |  |  |  | Ｙ | 1/ | 202 | ＯＫ 設計ﾙ-ﾄ３
ﾙ-ﾄ2 | 剛性率 | Ｘ方向 | 0.61 | ＯＫ | タ |  | ﾙ-ﾄ2 | 剛 性 率 |  | 令82の3 | 通達96 | Ｘ | 0.61 |  | ＯＫ
| 0.6 以上 | Ｙ方向 | 0.7 | ＯＫ | 不要 |  |  | 0.6 以上 |  |  |  | Ｙ | 0.7 |  | ＯＫ
| 偏心率 | Ｘ方向 | 0.14 | ＯＫ | 不要 |  |  | 偏 心 率 |  | 令82の3 | 通達96 | Ｘ | 0.14 |  | ＯＫ
| 0.15以下 | Ｙ方向 | 0.11 | ＯＫ | 不要 |  |  | 0.15以下 |  |  |  | Ｙ | 0.11 |  | ＯＫ
| 強度等規定 | Ｘ方向 | 2 | OK=1,NG | 不要 |  |  | 強度等規定 |  | 令82の3 | 告1791 | 筋かいβによる応力割増,筋かい端部接合部の検討,柱梁仕口接合部
22 | 全てに該当 | Ｙ方向 | 2 | OK=1,NG | 不要 |  |  | 全てに該当 |  |  | 通達96 | の強度確認,局部座屈防止検討 |  |  | 0
0 |  |  |  |  | 不要
保有水平耐力確認 |  |  |  |  | 不要 | 5.保有水平耐力の確認
1．保有 | Ｘ方向 電=1,手=0 |  | 2 |  | 不要 |  | (1)保有水平耐力の算定 | [5 empty] | Ｘ方向 | Ｙ方向
耐力 | Ｙ方向 電=1,手=0 |  | 2 |  | 不要 |  |  |  | a.計算方法 |  | □手計算 |  | □ | □ | プログラム名：
算定 | 算定使用ソフト名 |  | Super Build US2 |  | 不要 | [5 empty] | □電 算 |  | □ | □ | 0
2.耐力算出法 節点=1,仮想=2 |  |  | 5 | 精解析=3 | 不要 |  | (2)保有水平耐力算出法 |  |  |  | □節点振分け法 |  | □仮想仕事法 |  | □精解析 |  | □その他
3.Ds決定 X方向計算書 Page= |  |  | 333 |  | 不要 |  | (3)Ｄｓ値の決定 |  |  |  | Ｘ方向 |  | 計算書 | Page | 0 | 参照
| Y方向計算書 Page= |  | 355 |  | 不要 | [5 empty] | Ｙ方向 |  |  | Page | 0 | 参照
4.必要保有耐力算定表 |  |  |  |  | 不要 |  | (4)必要保有水平耐力算定表（下記による）
5.Qun, Qu 比較グラフ |  |  |  |  | 不要 |  | (5)Ｑｕｎ，Ｑｕの比較グラフ
Ｘ方向グラフ |  |  |  |  | 不要
Ｘ方向 | Rout= | 0 |  | 保有耐力 | 不要 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
階数値 | Qud(kN) | Ds | Fes | Qu(kN) | 不要 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
102 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16
101 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15
12 | 17667.703 | 0.25 | 1 | 8833.8515 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14
11 | 21535.2603 | 0.25 | 1 | 10767.6301 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13
10 | 25041.1808 | 0.25 | 1 | 12520.5904 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12
9 | 28232.407 | 0.25 | 1 | 14116.2035 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11
8 | 31135.983 | 0.25 | 1 | 15567.9915 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10
7 | 33768.8095 | 0.25 | 1 | 16884.4047 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9
6 | 36141.9944 | 0.25 | 1 | 18070.9972 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8
5 | 38263.063 | 0.25 | 1 | 19131.5315 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7
4 | 40137.1882 | 0.25 | 1 | 20068.5941 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6
3 | 41767.925 | 0.25 | 1 | 20883.9625 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5
2 | 43157.6737 | 0.25 | 1 | 21578.8369 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4
1 | 44307.9848 | 0.25 | 1 | 22153.9924 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3
-1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2
-2 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
Ｙ方向グラフ |  |  |  |  | 不要
Ｙ方向 | Rout= | 0 |  | 保有耐力 | 不要 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0
階数値 | Qud(kN) | Ds | Fes | Qu(kN) | 不要 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
102 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 16
101 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15
12 | 17667.703 | 0.25 | 1 | 8833.8515 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14
11 | 21535.2603 | 0.25 | 1 | 10767.6301 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13
10 | 25041.1808 | 0.25 | 1 | 12520.5904 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12
9 | 28232.407 | 0.25 | 1 | 14116.2035 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 11
8 | 31135.983 | 0.25 | 1 | 15567.9915 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10
7 | 33768.8095 | 0.25 | 1 | 16884.4047 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9
6 | 36141.9944 | 0.25 | 1 | 18070.9972 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 8
5 | 38263.063 | 0.25 | 1 | 19131.5315 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 7
4 | 40137.1882 | 0.25 | 1 | 20068.5941 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 6
3 | 41767.925 | 0.25 | 1 | 20883.9625 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 5
2 | 43157.6737 | 0.25 | 1 | 21578.8369 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 4
1 | 44307.9848 | 0.25 | 1 | 22153.9924 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3
-1 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2
-2 | 0 | 0.25 | 1 | 0 | 不要 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1
6.特記事項 |  |  |  |  | 不要
保有耐力検討上の特記(3行､不要なら削除or0） |  |  |  |  | 不要 |  | (6)特記事項
1)Ｙ方向の保有耐力は浮上り耐力により支配されるため、日本建築センタ－｢建築物の構造規定｣ |  |  |  |  | 不要 |  | 0
の記述により、浮上りはないものと仮定して算出する。 |  |  |  |  | 不要 |  | 0
2) |  |  |  |  | 不要 |  | 0
Note on H18: 修正可
Note on H19: 修正可
Note on H20: 修正可
Note on H21: 修正可
Note on H22: 修正可
Note on H23: 修正可
Note on H24: 修正可
Note on H25: 修正可
Note on H26: 修正可
Note on H27: 修正可
Note on H28: 修正可
Note on H29: 修正可
Note on H30: 修正可
Note on H31: 修正可
Note on H32: 修正可
Note on H33: 修正可
Note on H37: 修正可
Note on H38: 修正可
Note on H39: 修正可
Note on H40: 修正可
Note on H41: 修正可
Note on H42: 修正可
Note on H43: 修正可
Note on H44: 修正可
Note on H45: 修正可
Note on H46: 修正可
Note on H47: 修正可
Note on H48: 修正可
Note on H49: 修正可
Note on H50: 修正可
Note on H51: 修正可
Note on H52: 修正可
Note on H55: 修正可
Note on H56: 修正可
Note on H57: 修正可
Note on H95: 修正可
Note on H96: 修正可
Note on H97: 修正可
Note on H98: 修正可
Note on H99: 修正可
Note on H100: 修正可
Note on H101: 修正可
Note on H102: 修正可
Note on H103: 修正可
Note on H104: 修正可
Note on H105: 修正可
Note on H106: 修正可
Note on H107: 修正可
Note on H108: 修正可
Note on H109: 修正可
Note on H110: 修正可
Note on H114: 修正可
Note on H115: 修正可
Note on H116: 修正可
Note on H117: 修正可
Note on H118: 修正可
Note on H119: 修正可
Note on H120: 修正可
Note on H121: 修正可
Note on H122: 修正可
Note on H123: 修正可
Note on H124: 修正可
Note on H125: 修正可
Note on H126: 修正可
Note on H127: 修正可
Note on H128: 修正可
Note on H129: 修正可
Note on H132: 修正可
Note on H133: 修正可
Note on H134: 修正可
Note on R1: 修正可
Note on R68: 修正可
Note on R69: 修正可
Note on R70: 修正可
Note on R71: 修正可
Note on R74: 修正可
Note on R75: 修正可
Note on R76: 修正可
Note on R77: 修正可
Note on R78: 修正可
Note on R79: 修正可
Note on R80: 修正可
Note on R81: 修正可